## （別紙2）浄化槽施工状況等確認票
（別紙2）浄化槽施工状況等確認票
申請者 |  |  | 設置場所
浄化槽 の種類 |  | メーカー
人槽
処理方式
検査項目 |  |  | チェックポイント | 欄
1 | 流入管きょ及び放流管きょ勾配 |  | 汚物や汚水の停滞はないか
2 | 放流先の状況 |  | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか
3 | 誤接合の有無 |  | 生活排水がすべて接続されているか
雨水や工業排水等が流入していないか
4 | 弁の位置及び種類 |  | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか
5 | 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損の恐れ |  | 管の露出等により変形、破損の恐れはないか
6 | かさ上げの状況 |  | バルブの操作など維持管理を容易に行うことができるか
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか
8 | 漏水の有無 |  | 漏水が生じていないか
9 | 浄化槽本体の水平の状況 |  | 水平に保たれているか
10 | 接触材の変形、破損、固定の状況 |  | 嫌気ろ床材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
11 | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥輸送装置の変形、破損、固定の状況 |  | 各装置に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
空気の出方や水流に片寄りはないか
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 |  | 消毒設備に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
薬剤筒は傾いていないか
13 | ポンプ装置（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 |  | ポンプ升に変形や破損はないか
ポンプ升に漏水の恐れはないか
ポンプが２台以上設置されているか
設計どおりの能力のポンプが設置されているか
ポンプの固定が十分行われているか
ポンプの取り外しは可能か
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか
14 | ブロワーの設置、稼動状況 |  | 防振対策がなされているか
固定がおこなわれているか
アースはされているか
漏電のおそれはないか
上記のとおり確認したことを証します。
令和 年 月 日
| 担当浄化槽整備士氏名 |  | ㊞
浄化槽整備士免状の交付番号